天津市市场监督管理委员会

市市场监管委关于开展车用气瓶充装站

专项执法检查的通知

各区市场监管局，执法总队：

为确保我市车用气瓶充装安全，保障人民群众生命和财产安全，营造安全、稳定的社会氛围，筑牢环北京特种设备安全“护城河”，在落实《党的二十大期间特种设备安全保障工作实施方案》工作要求的基础上，现决定对全市车用气瓶充装站（以下简称：加气站）组织开展专项执法检查。具体工作要求如下：

一、检查内容：

（一） CNG加气站信息化系统是否正常使用，网络运行是否稳定，充装数据上传是否正常；是否按照安全技术规范要求进行充装前后检查，是否充装电子标签未粘贴在气瓶上的车辆；是否按流程充装外地牌照车辆；

（二）LNG加气站充装的车用气瓶是否有使用证，是否在定期检验周期内；是否给无车用气瓶使用证的车辆加气；充装检查与记录是否符合《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）中8.6.3的规定；

（三）加气站的负责人、安全管理人员和充装人员的持证情况，是否存在无证上岗操作；

（四）加气站内使用的压力容器、压力管道及其安全附件的定期检验和使用登记情况，是否存在超期未检或未办理使用登记现象；

（五）事故应急措施和救援预案的建立和演练情况。

二、检查的方法及安排：

（一）检查时间从即日起至10月底，检查时采用“四不两直”、突击检查或暗访的方式，不得事先通知被检查单位。

（二）各区局对辖区内的加气站逐一进行检查，检查项目按照《特种设备安全监督检查办法》（市场监管总局57号令）的要求执行，并填写《特种设备使用单位常规监督检查项目表（气瓶充装单位）》。执法总队对重点企业进行抽查，具体单位由执法总队确定。

三、工作要求：

（一）加气站充装的车辆流动性强，充装介质易燃易爆，一旦发生突发状况，极易造成恶劣的社会影响。各区局、执法总队领导要高度重视此次专项检查工作，要亲自带队并组织安排好执法检查工作。

（二）各区局、执法总队要坚决落实“严、实、细、狠”的要求，严格依法依规开展检查，发现问题要依法下发《安全监察指令书》，责令限期整改。对于存在严重违法违规行为的，要依法从严从重查处，消除安全隐患。违法情节严重的，要依法吊销充装许可。涉嫌犯罪的，坚决移送司法机关。

（二）请各区局、执法总队于2022年10月31日前将检查情况以电子邮件形式报送委特监处材料报送OA。

2022年9月9日

（联系人及联系电话：石毅，27182116）