津滨市场监管质监〔2024〕28号

天津市滨海新区市场监督管理局关于2024年

建筑材料、卫浴等13类产品质量监督

抽查情况的通报

2024年，天津市滨海新区市场监督管理局对滨海新区范围内（原塘沽、汉沽、大港区域）建筑材料、卫浴等13类产品开展了质量监督抽查工作，现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

本次抽查产品为蒸压加气混凝土砌块、粉煤灰、水泥、钢筋、给水用聚乙烯（PE）管材、天然石材建筑板材、建筑外窗、钢化玻璃、人造板、涂料、胶粘剂、预拌混凝土、卫浴产品，共抽查产品60批次，全部合格。

二、抽查结果分析

（一）蒸压加气混凝土砌块。抽查2家生产企业的8批次产品，全部合格。重点对干密度;抗压强度;导热系数;抗冻性;干燥收缩值;放射性项目进行了检验。

（二）钢化玻璃。抽查2家生产企业的2批次产品，全部合格。重点对抗冲击性、霰弹袋冲击性能、碎片状态项目进行了检验。

（三）粉煤灰。抽查2家生产企业的2批次产品，全部合格。重点对细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫质量分数、游离氧化钙质量分数、二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总质量分数、密度、安定性、强度活性指数、放射性项目进行了检验。

（四）水泥。抽查1家生产企业的2批次产品，全部合格。重点对细度、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、抗压强度、抗折强度、水溶性铬、放射性核素限量、烧失量项目进行了检验。

（五）钢筋。抽查1家销售企业的2批次产品，全部合格。重点对力学性能、化学成分、重量允许偏差、弯曲性能、尺寸偏差项目进行了检验。

（六）给水用聚乙烯（PE）管材。抽查1家生产企业的2批次产品，全部合格。重点对外观、几何尺寸、氧化诱导时间、静液压强度、、纵向回缩率、断裂伸长率、熔体质量流动速率、卫生性能等项目进行了检验。

（七）天然石材建筑板材。抽查1家生产企业的2批次产品，全部合格。重点对吸水率、体积密度、压缩强度、弯曲强度、耐磨性项目进行了检验。

（八）建筑外窗。抽查2家生产企业的3批次产品，全部合格。重点对外观及表面质量、装配质量、启闭力、气密性能、水密性能、抗风压性能、力学性能、物理性能、保温性能等项目进行了检验。

（九）人造板。抽查1家销售企业的1批次产品，合格。重点对甲醛释放限量项目进行了检验。

（十）涂料。抽查4家销售企业和3家生产企业的19批次产品，全部合格。重点对VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量（限萘、蒽）、甲醇含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量(Cd、Cr、Hg)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等项目进行了检验。

（十一）胶粘剂。抽查3家销售企业的3批次产品，全部合格。重点对苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、游离甲醛项目进行了检验。

（十二）预拌混凝土。抽查8家销售企业的12批次产品，全部合格。重点对强度、坍落度、水溶性氯离子含量、放射性项目进行了检验。

（十三）卫浴。抽查2家销售企业的2批次产品，全部合格。重点对洗净功能、排水管道输送特性、水封深度、水封表面尺寸、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验、坐便器水效等级项目进行了检验。

附件：2024年建筑材料、卫浴等13类产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单

2024年12月11日

（此件主动公开）