
津滨市场监管质监〔2025〕17号
天津市滨海新区市场监督管理局关于2025年

建筑材料、消防产品、劳动防护用品等

13类产品质量监督抽查情况的通报

2025年，天津市滨海新区市场监督管理局对新区范围内（原塘沽、汉沽、大港区域）建筑材料、消防产品、劳动防护用品等13类产品开展了质量监督抽查工作，现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

本次抽查产品包含水泥、混凝土、涂料、胶粘剂、外墙保温材料、建筑防水卷材、消防水带、手提式灭火器、灭火毯、防火门、消火栓、火灾探测器、安全帽等，共抽查产品60批次，未发现不合格。

二、抽查结果分析
（一）水泥。抽查1家生产企业的2批次产品，未发现不合格。重点对凝结时间、安定性、强度、水泥中水溶性铬(Ⅵ)等项目进行了检验。

（二）混凝土。抽查7家生产企业的7批次产品，未发现不合格。重点对抗压强度、水溶性六价铬、混凝土中氯离子含量、放射性进行了检验。

（三）涂料。抽查6家销售企业的8批次产品，未发现不合格。重点对挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、耐洗刷性、对比率等项目进行了检验。

（四）胶粘剂。抽查4家销售企业的4批次产品，未发现不合格。重点对VOC含量、总挥发性有机物、甲苯二异氰酸酯、甲苯+二甲苯、苯等项目进行了检验。

（五）外墙保温材料。

1、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）。抽查1家生产企业的1批次产品，未发现不合格。重点对压缩强度、导热系数（绝热性能）、尺寸稳定性、燃烧性能等级等项目进行了检验。

2、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）。抽查3家销售企业的3批次产品，未发现不合格。重点对表观密度偏差、压缩强度、导热系数（绝热性能）、尺寸稳定性、燃烧性能等级等项目进行了检验。

3、橡塑板。抽查3家销售企业的3批次产品，未发现不合格。重点对表观密度、导热系数、燃烧性能等级等项目进行了检验。
（六）建筑防水卷材。抽查1家销售企业的2批次产品，未发现不合格。重点对可溶物含量、拉伸性能、撕裂力、热老化、低温柔性、不透水性、耐热性、卷材与卷材剥离强度（搭接边）、渗油性、持粘性、与水泥砂浆剥离强度、尺寸变化率、热稳定性、浸水后质量增加、接缝剥离强度等项目进行了检验。
（七）消防水带。抽查5家销售企业的5批次产品，未发现不合格。重点对试验压力下状况、爆破压力、耐磨性能、附着强度等项目进行了检验。

（八）手提式灭火器。抽查6家销售企业的7批次产品，未发现不合格。重点对充装要求、20℃时喷射性能、瓶体爆破性能、灭火剂（干粉灭火剂）第一主要组分含量等项目进行了检验。

（九）灭火毯。抽查5家销售企业的6批次产品，未发现不合格。重点对质量、操作性能、F类火灭火性能等项目进行了检验。

（十）防火门。抽查1家生产企业的1批次产品，未发现不合格。重点对启闭灵活性、可靠性、耐火性能等项目进行了检验。

（十一）消火栓。抽查3家销售企业的3批次产品，未发现不合格。重点对消防接口（水压强度）、强度、密封性能等项目进行了检验。

（十二）火灾探测器。抽查1家销售企业的1批次产品，未发现不合格。重点对声压试验、重复性试验、方位试验等项目进行了检验。

（十三）安全帽。抽查4家销售企业的7批次产品，未发现不合格。重点对佩戴高度、垂直间距、下颏带强度、冲击吸收性能、耐穿刺性能等项目进行了检验。

附件：2025年建筑材料、消防产品、劳动防护用品等13类产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单

2025年12月24日
（此件主动公开）
                                                                                     —1—
	- 4 -


- 3 -

