​津滨市场监管质监〔2022〕7号

天津市滨海新区市场监管局关于2021年眼镜产品质量监督抽查情况的通报

2021年，天津市滨海新区市场监督管理局在生产及流通领域对眼镜产品进行了监督抽查，现将抽查情况通报如下：

组织对滨海新区范围内（原塘沽、汉沽、大港区域）18家生产企业和20家经销单位开展监督抽查，共抽检产品56批次，其中54批次产品合格、2批次产品不合格，合格率为96.4%。重点对镜片材料和表面质量、镜架的外观质量、光透射比性能、顶焦度偏差、柱镜轴位偏差、光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平距离偏差、光学中心垂直互差、装配质量、棱镜度偏差、光透射比相对偏差、平均透射比（紫外光谱区）、色极限、交通讯号透射比、标志等项目进行了检验，不合格项目涉及光学中心水平距离允差、光学中心单侧水平允差、顶焦度偏差。

对本次抽检发现的不合格眼镜产品，天津市滨海新区市场监督管理局将按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法（试行）》等规定开展后处理工作，采取有力措施，督促企业依法落实产品质量安全主体责任，引导企业严格按照标准组织生产，维护产品质量安全。

附件：1.2021年眼镜产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

2.2021年眼镜产品质量监督抽查合格产品及企业名单

2022年2月21日

（此件主动公开）